昆明理工大学自行采购项目询价表（设备3）

项目名称：昆明理工大学2018年自行采购设备购置(2月)                                  预算金额：27000.00元

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 产品属性 | 生产商名称 | 生产商规模 | 生产商是否为监狱企业 | 使用部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多脉冲电镀电源 | "①输出波形：方波脉冲或直流 ②脉冲宽度（ton）：100～32767微秒（us） ③脉冲周期（T）：200～32767微秒（us） ④总工作时间：1～32767分（min） ⑤组工作时间：0≤t1、t2‥‥‥或t10≤32767秒（sec） ⑥正、反向脉冲工作时间：0≤TF或TR≤32767毫秒（ms） ⑦峰值电流：0--10A" | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  | 理学院 |
|  | 项目总报价 | 小写： 大写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、表中产品属性栏填写时，按产品“节能、节水、环保、其他”的实际情况择其一填写；

2、生产商规模请按生产商实际情况任选：”微型、小型、中型、大型”择其一填写；

3、生产商是否为监狱企业按生产商实际情况填写”是”或”否”。

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：