昆明理工大学自行采购项目询价表（专业设备）

项目名称：昆明理工大学2018年自行采购设备购置(11月-2)                                  预算金额：60730.00元

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 参数偏离情况 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 品牌型号 | 产品属性 | 生产商名称 | 生产商规模 | 生产商是否为监狱企业 | 使用部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验桌椅 | 规格（mm）：1000*600*750，全木结构，带屏风隔断，配有电源插座。配套椅子：钢架结构，网布面办公椅，数量4把。电路：全部布线均采用铜芯软线BVR 450/750V 线缆，以满足实验室负载要求。墙面粉刷（刮腻子粉、滚乳胶漆）。 |  | 4 | 组 |  |  |  |  |  |  |  | 冶能学院 |
| 2 | 实验桌椅 | 规格（mm）：900*600*750，全木结构，带屏风隔断，配有电源插座。配套椅子：钢架结构，网布面办公椅，数量8把。电路：全部布线均采用铜芯软线BVR 450/750V 线缆，以满足实验室负载要求。墙面粉刷（刮腻子粉、滚乳胶漆）。 |  | 8 | 组 |  |  |  |  |  |  |  | 冶能学院 |
| 3 | 实验凳 | 圆型，可自动升降，凳面材质ABS,蓝色。 |  | 40 | 个 |  |  |  |  |  |  |  | 冶能学院 |
| 4 | 切片机 | 要求：手动操作，锂电池切片用，匹配不同冲切模具实现各种尺寸和材料的冲切操作，冲切产品无毛刺、无压痕，外观良好，整体设计小巧，可通过普通手套箱过渡仓取放。手动压力≥300Kg，最大压轴行程16mm，可冲材料为0.01~0.5mm厚片材，锂电池隔膜和极片均可冲切，接料盒有防静电ABS材料，余料排出。配置：Φ14mm与Φ19mm模具各一套。 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  | 冶能学院 |
| 5 | 真空干燥箱 | "产品要求：产品要求： ● 长方体工作室，使有效容积达到最大，微电脑温度控制器，控温精确可靠，与传统真空箱相比，干燥时间减少40%以上。 ● 钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内物体，一目了然，能够向内部充入惰性气体。 ● 箱门闭合松紧可调节，整体成型的合成硅门封圈，确保箱内保持高真空度。 ● 工作室采用不锈钢板材料制成，确保产品经久耐用,便于清洁。 ● 储存、加热、试验和干燥可在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行，不会导致氧化。 控温范围：RT+10～200℃；温度分辨率/波动度：0.1℃ / ±1℃；达到真空度：133Pa；工作尺寸（mm)W×D×H：300×300×275；搁板1块，工作室材料不锈钢304。配套抽气速度2L/min真空泵1台，转用真空管2m。 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  | 冶能学院 |
| 6 | 搅拌机 | 电机为无刷，搅拌棒选材不锈钢，有优越的抗腐蚀性能，数字液晶显示转速、时间。转速100-2000转/分；电机功率200-300W；定时0-9999分钟。 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  | 冶能学院 |
|  | 项目总报价 | 小写： 大写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、表中产品属性栏填写时，按产品“节能、节水、环保、其他”的实际情况择其一填写；

2、生产商规模请按生产商实际情况任选：”微型、小型、中型、大型”择其一填写；

3、生产商是否为监狱企业按生产商实际情况填写”是”或”否”；

4、以上技术参数、规格和性能要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。投标人可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的产品报价。

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：